ZATWIERDZAM

Linia, dnia 20.04.2016 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz., 907 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą",

pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

w miejscowości Pobłocie oraz remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

w  miejscowości Miłoszewo – gmina Linia”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:	GMINA LINIA

REGON:			191675327

NIP: 				588-11-30-342

Miejscowość			LINIA

Adres:				ul. Turystyczna 15

Strona internetowa:		www.gminalinia.com.pl

Godziny urzędowania:	od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

URZĄD GMINY, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

znak postępowania: ZP 271.1.2016

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu	3

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia	3

Rozdział 3.	Oferty częściowe	4

Rozdział 4.	Oferty wariantowe	4

Rozdział 5.	Zamówienia uzupełniające	4

Rozdział 6.	Termin wykonania zamówienia	5

Rozdział 7.	Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia	5

Rozdział 8.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo	5

Rozdział 9.	Informacja o podwykonawcach	5

Rozdział 10.	Wykonawcy wspólnie  ubiegający się o zamówienie	5

Rozdział 11.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	6

Rozdział 12.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego	7

Rozdział 13.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	7

Rozdział 14.	7Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.	7

Rozdział 15.	Wymagania dotyczące wadium	9

Rozdział 16.	Termin związania ofertą	10

Rozdział 17.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami	10

Rozdział 18.	Opis sposobu przygotowania ofert	11

Rozdział 19.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	13

Rozdział 20.	Opis sposobu obliczania ceny	14

Rozdział 21.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	14

Rozdział 22.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	15

Rozdział 23.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	15

Rozdział 24.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego	15

Rozdział 25.	Inne informacje	15

Rozdział 26.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	15

Rozdział 27.	Załączniki do SIWZ	16

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu (dotyczy części I i II)

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz., 907, z późn. zm), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – http://bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2016.html

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do   odprowadzania ścieków.

45000000-7 Roboty budowlane.

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody.

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.

W ramach przedmiotu zamówienia wybrany wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane polegające na:

I CZĘŚĆ – remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Miłoszewo,

II CZĘŚĆ – budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Pobłocie                      Gmina Linia.

CZĘŚĆ I:

W ramach inwestycji przewiduje się demontaż istniejącego układu technologicznego filtrów szt. 2 wewnątrz budynku hydroforni (dokumentacja projektowa wykonawcza SUW Miłoszewo załącznik nr 13 do SWIZ). Filtry (odżelaziacze i odmanganiacze) znajdują się                  w bardzo złym stanie technicznym i podlegają wymianie na dwa filtry Ø 1600 mm                             z kompletnym uzbrojeniem. Filtry należy wypełnić złożem filtrującym masą aktywną G1.

Wymianie podlegają również wszystkie przewody technologiczne wraz z niezbędna armaturą (przepustnice ręczne i zawory odcinające i zwrotne). Należy przewidzieć montaż podejść pod przyszłościową rozbudowę urządzeń mających na celu zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody. Obecne maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi (Qh)max=15m3/h.

W celu spełnia norm jakościowych wody podawanej do sieci wymagane jest aby Wykonawca zagwarantował uzyskanie parametrów w uzdatnianej wodzie zgodnie z dopuszczalną zawartością określoną Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015.1989) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zaprojektowanym jednym ciągu technologicznym w układzie dwustopniowym z dodatkowym dozowaniem powietrza. Modernizacja obejmuje jedynie ciąg technologiczny uzdatniania wody. Nie przewiduje się ingerencji w instalację poboru surowej wody z ujęcia oraz układ tłoczenia wody uzdatnionej do sieci. W celu zminimalizowania kosztów modernizacji planuje się jedynie dostosowanie węzła sprężonego powietrza do warunków pracy nowoprojektowanego aeratora. Nowy układ technologiczny zaprojektowano tak aby w jak największym stopniu wykorzystać istniejące instalacje wody, powietrza oraz kanalizacji.

CZĘŚĆ II:

Przy budowie sieci wodociągowej przewiduje się wykonanie trzech odcinków wodociągów podłączonych do istniejącej gminnej sieci wodociągowej zapewniając tym samym możliwość dostawy wody dla nowo wydzielonych działek budowlanych na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pobłocie, gmina Linia, powiat wejherowski (projekt budowlany sieci wodociągowej załącznik nr 12 do SWIZ).  Parametry hydrauliczne sieci wystarczą w pełni do pokrycia zapotrzebowania na wodę dla celów bytowo-gospodarczych i p.poż. Aby w pełni pokryć powyższe zapotrzebowanie na wodę pożarową przyjęto średnice przewodów wodociągowych Ø 110 mm umożliwiając tym samym włączenie do systemu zaopatrzenia w wodę wszystkich budynków mieszkalnych w tym rejonie.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają:

CZEŚĆ I

- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 11 do SWIZ,

- dokumentacja projektowa wykonawcza SUW Miłoszewo załącznik nr 14 do SWIZ.

CZEŚĆ II

- projekt budowlany – sieci wodociągowej – załącznik nr 13 do SWIZ,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 12 do SWIZ.

- Wykonawca udzieli gwarancji (CZEŚĆ I i II):

- na wykonane roboty budowlane w wysokości 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót,

- na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia jak na roboty budowlane, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

CZEŚĆ I:

- dokumentacją projektową wykonawczą SUW Miłoszewo,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

CZĘŚĆ II:

- projektem budowlanym dot. rozbudowy wodociągu w m. Pobłocie,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

# Oferty częściowe (dotyczy części I i II)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może składać oferty na jedną lub obie części spełniając jednocześnie warunki zawarte w każdej z nich.

# Oferty wariantowe (dotyczy części I i II)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Zamówienia uzupełniające (dotyczy części I i II)

Zamawiający nie  przewiduje  zamówień uzupełniających

# Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

CZĘŚĆ I – od dnia podpisania umowy do 31.07.2016 r.,

CZĘŚĆ II – od dnia podpisania umowy do 31.10.2016 r.

# Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (dotyczy części I i II)

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zamówienia.

# Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (dotyczy części I i II)

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze do umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

# Informacja o podwykonawcach (dotyczy części I i II)

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom               lub podać nazwę (firmę) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się              na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału          w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest wskazać zakres tych prac i dołączyć do oferty wypełniony – załącznik Nr 4 do SIWZ.

W przypadku nie wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom załączanie do oferty ww. druku nie jest wymagane.

# Wykonawcy wspólnie  ubiegający się o zamówienie (dotyczy części I i II)

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu             o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu                      i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo                  do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność                z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- Oryginał pełnomocnictwa (lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa) musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:                                                                                                               a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

- Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez  wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

- Oświadczenia, formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie występujących zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowa konsorcjum).

- Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta – podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik                    w imieniu całego konsorcjum.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych                w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ),

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ),

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                           o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  - aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

  - dowody potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

# Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy części I i II)

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdz. 14 SIWZ.

Zamiast dokumentu określonego w Rozdz. 14 pkt. 14.2.2 – 14.2.4 Wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej                 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                         i zdrowotne,

- albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym odkreśla się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnemu albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego (dotyczy części I i II)

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (dotyczy części I i II)

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                        do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia      z powodu niespełniania warunków, o których  mowa w art. 24 ust. 1., przedstawiając dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdz. 14.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia - nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

- Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy                w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. (dotyczy części I i II)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

14.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa                                         w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów:

CZĘŚĆ I

1.	Za spełnienie warunku – dysponowania odpowiednim wiedzą i doświadczeniem Zamawiający uzna: Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności                       jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania                  oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających,                     czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w realizacji jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub rozbudowa lub przebudowa stacji uzdatniania wody o wydajności równej lub powyżej (Qd)śr.=300m3/d. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające czy roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Za dowody Zamawiający uzna:

- poświadczenie.

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w  wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w pkt. 1-2.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami                 – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykaz osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć                    w wykonaniu zamówienia – należy sporządzić wg załącznika nr 7 do SIWZ.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - należy sporządzić wg załącznika nr 4 do SIWZ.

CZEŚĆ II

- Za spełnienie warunku – dysponowania odpowiednim wiedzą i doświadczeniem Zamawiający uzna: Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności                       jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania                oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających,                 czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w realizacji dwóch budowli polegających na budowie sieci wodociągowej (wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ.                Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające czy roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Za dowody Zamawiający uzna:

- poświadczenie.

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w  wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w pkt. 1-2.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami                 – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykaz osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć                    w wykonaniu zamówienia – należy sporządzić wg załącznika nr 7 do SIWZ.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - należy sporządzić wg załącznika nr 4 do SIWZ.

14.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów (dotyczy części I i II):

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych               lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca              nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,                              lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

14.3. Inne dokumenty (dotyczy części I i II):

- Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

- Wypełniony i podpisany własnoręcznie przez uprawnione osoby formularz oferty.

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  z art.91 ust. 3a – Prawo Zamówień Publicznych.

# Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla każdej części tj.: część I w wysokości 2200,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście złotych) część II w wysokości 3500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset złotych).

- Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz. 10:00 dnia  05-05-2016 r.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach O/ Linia                                                                                     Nr 91 8324 0001 0011 7027 2000 0060                                                                                                 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia                              w kasie urzędu lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy.

# Termin związania ofertą (dotyczy części I i II)

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami (dotyczy części I i II)

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej,

- faksem (nr 058 676 85 69)

- drogą elektroniczną (adres:  f.europejskie@gminalinia.com.pl ,

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że właściwa forma dostarczania dokumentów określona została w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania – ZP 271.1.2016.

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, w godzinach urzędowania Zamawiającego. Zamawiający naliczy opłatę za SIWZ zgodną z kosztem jej powielenia.

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: f.europejskie@gminalinia.com.pl w wersji edytowalnej,          co przyśpieszy udzielanie odpowiedzi.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2016.html oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieści na stronie internetowej.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Justyna Kuczkowska –e-mail: f.europejskie@gminalinia.com.pl, faks: 58 676 85 69

# Opis sposobu przygotowania ofert (dotyczy części I i II)

- Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Linia, u. Turystyczna 15, 84-223 Linia

OFERTA NA

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Pobłocie oraz remont                 i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Miłoszewo – gmina Linia”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

05.05.2016 r. godz. 10:30

- Forma dokumentów i oświadczeń.

- Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.

- W przypadku podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert:

- zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz

- wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.  Ustawy- Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Jeżeli oferta zawiera informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie z napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do powyższych wymagań,

- Zamawiający bada skuteczność dokonanego przez Wykonawcę zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub są jawne na podstawie ustawy lub przepisów odrębnych, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje/dane/dokumenty.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej,

- treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- pożądane jest połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek.

- W przypadku załączenia do oferty innych materiałów  niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych, kosztorysów oraz innych dokumentów) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Zgodnie z art. 98 Kodeksu cywilnego, do czynności zwykłego zarządu wystarczające jest pełnomocnictwo ogólne.

- Zaleca się, aby:

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 18 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania

Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie składania ofert bez otwierania.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (dotyczy części I i II)

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  Gmina Linia ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, sekretariat – pok. Nr 2, w terminie do dnia 05.05.2016 roku, godz. 10:00

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Linia ul. Turystyczna 15, dnia 05.05.2016 roku, godz. 10:30

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen oraz terminu płatności faktury.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę skutecznego dostarczenia oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczania ceny (dotyczy części I i II)

- Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ i określi cenę ofertową za jednostkę miary wykonanej roboty, w złotych polskich (PLN)                           (łącznie z podatkiem VAT – cyfrowo i słownie) w rozbiciu na netto i podatek VAT na załączniku Nr 1 do SIWZ. Określenie stawki podatku VAT w niniejszym zamówieniu leży po stronie Wykonawcy.

- We wszystkich obliczeniach ceny oferowanej należy stosować zaokrąglenie wyników               do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia (w tym m.in. koszty dojazdu, składowania sprzętu i materiału oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia) .

- Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

- Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (dotyczy części I i II)

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę. Zamawiający,  przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria w następujących wagach:

I. Cena ofertowa –  95%

100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

II. Termin płatności faktury – 5%

5 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KT - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

TN - oznacza termin płatności wskazany w badanej ofercie nie podlegającej odrzuceniu ( nie może być krótszy niż 21 dni),

TOB – oznacza termin płatności najdłuższy ( nie dłuższy jednak niż 30 dni) zaoferowany w złożonych ofertach niepodlegających odrzuceniu

UWAGA: oferty z terminem płatności co miesięcznej faktury krótszym niż 21 dni lub dłuższym niż 30 dni zostaną odrzucone jako niespełniające warunków SIWZ.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie wcześniej niż 3 dnia od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,

- nie odrzucono żadnej oferty oraz  nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy wykaz osób do realizacji przedmiotu zamówienia.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy części I i II)

Zabezpieczenie należytego wykonania określa § 10 wzoru umowy stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz § 6 wzoru umowy stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 i 6 do SIWZ.

# Inne informacje (dotyczy części I i II)

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- udzielania zaliczek o których mowa w art. 151a ustawy PZP, dla Wykonawcy,                  z którym zostanie podpisana umowa.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. (dotyczy części I i II)

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia                                   przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane   w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie oraz skarga.

Przy czym, zgodnie z przepisem art.180 ust.2 w prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania ocenę

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o  udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

# Załączniki do SIWZ

| Załącznik Nr 1 | Wzór oferty |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| Załącznik Nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| Załącznik Nr 4 | Wykaz podwykonawców |
| Załącznik Nr 5 | Wzór umowy na przebudowę Stacji Uzdatniania Wodny w m. Miłoszewo |
| Załącznik Nr 6 | Wzór umowy na budowę sieci wodociągowej w m. Pobłocie |
| Załącznik Nr 7 | Wykaz osób biorących udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia |
| Załącznik Nr 8 | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |
| Załącznik Nr 9 | Wykaz robót budowlanych - doświadczenie zawodowe |
| Załącznik Nr 10 | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art.91 ust. 3a – Prawo Zamówień Publicznych |
| Załącznik nr 11 | Przedmiar robót – SUW Miłoszewo |
| Załącznik nr 12 | Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót – wodociąg Pobłocie |
| Załącznik nr 13 | Projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości Pobłocie, gmina Linia. |
| Załącznik nr 14 | Dokumentacja projektowa wykonawcza SUW Miłoszewo |

# WZÓR OFERTY

Zamawiający: Gmina Linia

Ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobłocie oraz remont

i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w  miejscowości Miłoszewo – gmina Linia”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, za cenę:

CENA OFERTOWA:

CZEŚĆ I:

- Wartość brutto: ……………………………………………………………………………

- Słownie w złotych: …………………………………………………………………………

- Cena zawiera podatek VAT (…)%, w wysokości   …………………...……………… zł.

CZEŚĆ I:

- Wartość brutto: ……………………………………………………………………………

- Słownie w złotych: …………………………………………………………………………

- Cena zawiera podatek VAT (…)%, w wysokości   …………………...……………… zł.

Oświadczamy, że:

- oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z art. 233 KK).

- zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ.

- termin płatności  faktury wynosi ......... dni (nie mniej niż 21 i nie więcej niż 30) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty,

- na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia udzielimy 36  miesięcy  gwarancji licząc od daty odbioru,

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą;

- otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty,

- dokonałem wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia,

- wadium w kwocie: ………………… zł zostało wniesione w dniu …………………………. w formie …………………………

- wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium*: ……………… …………………………………………………………………………………………   (*Wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)

- Oświadczamy, że niniejsza oferta:

    - nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - * zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Akceptujemy:

- Wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na …………………….. stronach

Do oferty dołączono następujące dokumenty :

- …………………………………….……….

- ……………………………………………..

- ……………………………………………..

- …………………………………………….

- …………………………………………….

- …………………………………………….

- ……………………………………………

- ……………………………………………

- ……………………………………………

Osoba wyznaczona do kontaktów (roboczych) z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

e-mail             ................................................................................................

............................, ……………………..

(miejscowość)              (data)

................................................................................

(odpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

oraz pieczątka / pieczątki)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW                             O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający: Gmina Linia

Ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobłocie oraz remont

i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w  miejscowości Miłoszewo – gmina Linia”

oświadczam/my że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.)

............................, ……………………..

(miejscowość)              (data)

................................................................................

(odpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

oraz pieczątka / pieczątki)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający: Gmina Linia

Ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobłocie oraz remont

i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w  miejscowości Miłoszewo – gmina Linia”

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Oświadczam/my, że  nie podlegamy  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

............................, ……………………..

(miejscowość)              (data)

................................................................................

(odpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

oraz pieczątka / pieczątki)

# WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Zamawiający: Gmina Linia

Ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

| Lp. | Zakres robót powierzonych podwykonawcy w realizacji zamówienia |
| --- | --- |

............................, ……………………..

(miejscowość)              (data)

................................................................................

(odpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

oraz pieczątka / pieczątki)

# WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ I

Umowa nr ……/2016

do zam. publ. nr ZP 271……...2016

w dniu .............................. w Lini pomiędzy:

Gminą Linia,  ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

REGON 191675327, NIP 588-11-30-342

zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym",

reprezentowaną przez:

Bogusławę Engelbrecht –Wójta Gminy Linia,

Ewę Meyer – Skarbnika Gminy Linia

a

.........................................zarejestrowanym w KRS, pod nr......................................................*,

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

Umowa zawarta na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest „Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Miłoszewo -  Gmina Linia”.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków     Zamówienia wraz z załącznikami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, jak również z zachowaniem warunków wynikających z obowiązujących przepisów technicznych oraz przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290) oraz przepisów wykonawczych a także ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń własnych, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do realizacji przedmiotu Umowy materiałów zakazanych przepisami szczególnymi.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku                   do wskazanych materiałów certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności                      z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz aprobatę techniczną.

* zgodnie z komparycją w zależności od formy prawnej wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji inwestycji do zapewnienia ciągłości dostaw wody.

- Wykonawca oświadcza, że przeprowadził szczegółową wizję lokalną w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy                 i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczające poza przedmiot Umowy, z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych                                   i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Załączniku nr 1 do Umowy, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe  z uwagi na podwyższenie walorów techniczno-eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji, czy eksploatacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem iż roboty zamienne  nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogą prowadzić do pogorszenia jakości wykonanych robót.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do dnia 31.07.2016 r.

§ 3

Wynagrodzenie i zapłata

- Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony  ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..................... zł brutto (słownie złotych: ....................................................................................................... złotych 00/100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................................. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy nr ..............................................., w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z treścią niniejszej umowy, do której zostaną załączone stosowne dokumenty, w tym protokół odbioru robót podpisany przez Strony.

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę po należytym wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisanym przez Strony protokołem końcowym odbioru robót.

§ 4

Obowiązki zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni liczonych od dnia podpisania umowy,

- protokolarne odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- wskazanie Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, jak również dbanie o stan techniczny i prawidłowość zabezpieczeń i oznakowań terenu budowy w toku trwania Umowy;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na własny koszt;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), okazania na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- jako wytwarzający odpady –przestrzeganie przepisów prawnych wynikających                          z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)

- powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek                        z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz przekazane Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są zgodne z niniejszą umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, w tym podwykonawców, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, znaków granicznych, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych                              lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- ustanowienie kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w osobie:………………………...

§ 6

Odbiór

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót określonych w § 1 Umowy pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dokumentację techniczną, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z

przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i  inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

- pisemnego oświadczenie kierownika budowy o kompletności wykonanych prac oraz o ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru końcowego robót, stwierdzoną w pisemnym protokole odbioru podpisanym przez  Strony Umowy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający dokona ich usunięcia na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu z §2 umowy– w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 pkt 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –w             wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 pkt 1 Umowy za każdy dzień             opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10%             wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 pkt 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 pkt 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość              faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu także kary umowne w przypadku:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom         lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3  pkt 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której           przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  3 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 pkt 1 Umowy;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o          podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, określonego w   §3 pkt 1 Umowy;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w   §3 ust.1.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Oprócz wypadków przewidzianych w Księdze Trzeciej Tytule XV i XVI ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tj. Dz. U. Z 2016 roku, poz. 380 z póź. zm.), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w            interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –          odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w myśl § 9 pkt 11 Umowy na sumę przewyższającą 15% wynagrodzenia za wykonanie Umowy określonego w § 3 Umowy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w niniejszej Umowie bez uzasadnionych przyczyn, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich rozpoczęcia przez Zamawiającego;

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno nastąpić w formie pisemnej  pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie Zamawiającego o  odstąpieniu powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy należycie przerwane roboty na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  konieczność odbioru części robót przerwanych;

- W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Wykonawca  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni liczonych od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 9
Podwykonawstwo

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W umowie z podwykonawcą, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, na które powoływał się wykonawca w swojej ofercie, musi znajdować się zapis, że odpowiada on solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia przedmiotowych zasobów.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo lub informacji o zamiarze jej zmiany, może zgłosić zastrzeżenia do projektu  tej umowy lub projektu jej zmian, które dotyczą robót budowlanych:

- niespełniające wymagań określonych w dokumentacji dot. robót budowlanych objętych niniejszą Umową;

- wobec których projekt umowy lub jej zmiany przewiduje terminy zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 9 pkt 2 Umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, nie wniesie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa lub zmiana umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności a ich treść musi być zgodna z zapisami projektu umowy lub projektu zmian umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub umowy o zmianie umowy o podwykonawstwo, w przypadkach określonych w § 9 pkt 4 Umowy.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, w terminie 3 dni roboczych, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 14, w terminie określonym w pkt. 14, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i oświadczenia, że z tego tytułu podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń.

§ 10

Zabezpieczenie

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, tj. ……………………… (słownie).

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank nr ……………………………………………………

- Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% sumy zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i protokolarnego ich odbioru przez Zamawiającego,

- 30% sumy zabezpieczenia zostanie zwrócone w przeciągu 7 dni roboczych od upływu okresu gwarancji Wykonawcy określonego w § 11 Umowy.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy          na okres 36 miesięcy liczonych od dnia następnego po dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót określonych niniejszą Umową.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady i usterki  w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni liczonych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.                       W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad i usterek.

- Niniejsza umowa, w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, 	stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 	1964 roku kodeks cywilny (tj. Dz. U. Z 2016 roku, poz. 380 z późn. zm.)

§12

Postanowienia końcowe

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy, może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy                   z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawa zamówień publicznych                          (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla  Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA                                     ZAMAWIAJĄCY

# WZÓR UMOWY

CZEŚĆ II

Umowa nr ……/2016

do zam. publ. nr ZP 271……...2016

zawarta w dniu .................................. r. w Lini,

pomiędzy:

Gminą Linia z siedzibą 84-223 Linia ul. Turystyczna 15,

NIP: 588-11-30-342, Regon: 191675327

reprezentowaną przez:

Bogusławę Engelbrecht – Wójta Gminy Linia,

Ewę Meyer – Skarbnik Gminy Linia

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

.........................................zarejestrowanym w KRS, pod nr......................................................*,

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

Umowa zawarta na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobłocie”,  zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia …………………….. r. stanowiącą załącznik do umowy.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków     Zamówienia wraz z załącznikami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie będzie mieć:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290) wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tj. Dz. U. Z 2016 roku, poz. 380 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm).

a ponadto:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót,

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub  normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.

* zgodnie z komparycją w zależności od formy prawnej wykonawcy

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie  …………………………………. wskazanego przez Zamawiającego.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż 31.10.2016 r.

§ 3

Obowiązki stron

- W imieniu Zamawiającego terenem budowy będzie kierował inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany w §2 ust. 1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania przepisów  ustawy prawo budowlane, należeć będzie:

- wprowadzanie wykonawcy na plac budowy,

- reprezentowanie interesów inwestora w sprawach związanych z prowadzoną inwestycją,

- kontrola prawidłowości wykonywanych robót budowlanych pod względem technicznym i jakościowym oraz ich zgodności z projektem,

- kontrola poprawności wpisów do księgi budowy, oraz dokonywanie stosownych zapisów związanych z postępem prac i z zaistniałymi zdarzeniami,

- bieżące doradztwo i wsparcie techniczne podczas projektowania i budowy,

- udział w odbiorze końcowym oraz weryfikacja kosztorysów powykonawczych,

- przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót objętych nadzorem oraz w przypadkach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

- udział w odbiorach gwarancyjnych,

- innych robót wyżej nieokreślonych, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.

- Zabrania się Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 290),

- okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z Polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi te normy lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, protokołów prób szczelności, protokołów badań i sprawdzeń instalacji elektrycznych, protokołów odbiorów częściowych robót przed zakryciem lub kopię odpowiedniej części dziennika budowy oraz, badania geologiczne dla wykonanych podbudów.

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Z 2013 roku, poz. 1232 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. Z 2013 roku, poz. 21 z późniejszymi zmianami),

- powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z
                       uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

- wyznaczenie do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy,

- zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę                           w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje                 i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek                           z prowadzonymi robotami,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej,

- uzyskania na własny koszt protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej wykonywanych robót,

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz                       z oświadczeniem, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                    i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne                oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników                     oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, w szczególności znaków granicznych, przed ich zniszczeniem                              lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie                                z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletnej dokumentacji niezbędnej przy odbiorze,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych najpóźniej na 7 dni roboczych przed przejęciem terenu robót od Zamawiającego.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego oraz że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, terenem budowy, standardami projektowanych robót oraz że przyjmuje przedmiot budowy do wykonania zgodnie z tą dokumentacją, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunków niniejszej Umowy bez zastrzeżeń.

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………….. złotych (słownie: ………………………………………………………………………………………………………..). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………………… złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………………………………….

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowych odbioru robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego                          i Zamawiającego.

- Po dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego robót przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem i zatwierdzeniu protokołu odbioru robót, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność, na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca winien potwierdzić wykonany zakres robót przedkładając protokół odbioru wykonanych prac z podaniem ich ilości lub procentu zaawansowania.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, tj. ………………………………………………………….w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 5

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych                        za wykonanie części robót,

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dziennik budowy,

- Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach (ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy jeśli wystąpią potwierdzonymi przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru),

- Mapę geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach,

- Wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wybudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 pkt 1 Umowy, tj. ……………………………………(słownie:…………………………………………….………………………………………………………) w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego określony w § 4 pkt 8 Umowy .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

- 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 pkt 2 Umowy za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2  pkt 2 niniejszej umowy),

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §4 pkt 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 pkt 2 Umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4  pkt 2 Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych                         w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- W  przypadku braku środków finansowych, Zamawiający może odstąpić od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy jej realizacji.

- W przypadku, gdy brak jest udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia a Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy  z podwykonawcą, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku opisanego w § 9 pkt 2 Umowy, może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia  kwoty określonej w pkt. 8 z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Strony umowy zgodnie postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy i ustalić, iż termin obowiązywania rękojmi będzie wynosić 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie                    od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Niniejsza umowa, w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 	1964 roku kodeks cywilny (tj. Dz. U. Z 2016 roku, poz. 380 z późn. zm.)

§ 11

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego                                  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 2.

- Nieistotne zmiany projektu budowlanego oraz w ilościach i rodzajach robót                            z zachowaniem jednak zasady niewykraczania poza odkreślenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, nie wymagają aneksu do umowy.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest ze względu na:

- nieprzewidziane warunki zewnętrzne,

- konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw określonych w § 1 pkt 4 Umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                				WYKONAWCA

# Wykaz osób biorących udział w  wykonaniu przedmiotu zamówienia

Zamawiający: Gmina Linia

Ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu w szczególności odpowiedzialnych               za świadczenie usług, kontrole jakości i kierowaniem robotami budowlanymi pn.

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobłocie oraz remont

i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w  miejscowości Miłoszewo – gmina Linia”

Stan na dzień ...................................................

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenia | Wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................, ……………………..

(miejscowość)              (data)

................................................................................

(odpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

oraz pieczątka / pieczątki)

# OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ,                   w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych *

Zamawiający: Gmina Linia

Ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobłocie oraz remont

i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w  miejscowości Miłoszewo – gmina Linia”

przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), o tym, że moje przedsiębiorstwo:

1) nie należy do grupy kapitałowej **

2) należy do grupy kapitałowej ** w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

............................, ……………………..

(miejscowość)              (data)

................................................................................

(odpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

oraz pieczątka / pieczątki)

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

** Niepotrzebne skreślić.

# WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  - doświadczenie zawodowe*

Zamawiający: Gmina Linia

Ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

| Rodzaj robót budowlanych wskazujący na spełnianie warunku/nr strony na której znajdują się dowody | Termin realizacji | Miejsce | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |  |

* Należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

............................, ……………………..

(miejscowość)              (data)

................................................................................

(odpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

oraz pieczątka / pieczątki)

Załącznik Nr 10 do SIWZ         OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art.91 ust. 3a ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający: Gmina Linia

Ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pobłocie oraz remont

i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w  miejscowości Miłoszewo – gmina Linia”

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług1.

- Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy  będzie dotyczył ........................................................... ..........................................................................................................................3objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła .....................................................................................................................................4zł

............................, ……………………..

(miejscowość)              (data)

................................................................................

(odpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

- W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić.

- W przypadku wyboru opcji 2) opcję1) przekreślić.

- Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 3a.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Załączniki 11-14 stanowią odrębny dokument.

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy